|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 型号(MODEL NO.) | 编号(SERIAL NO.) |
| 高温灭菌器 | 9-6-9HS2 | 8406 |
| 高温灭菌器 | 9-6-9HS2 | 8407 |
| 高温灭菌器 | 9-6-9HS2 | 8408 |
| 清洗消毒机 | WD290 | 998140034004 |
| 清洗消毒机 | WD290 | 998140034005 |
| 清洗消毒机 | WD290 | 998140034006 |
| 3M环氧乙烷灭菌器 | 790 BGP | 350469 |
| 自动传递窗 |  |  |
| 自动传递系统(4套) |  |  |

供应室保修设备清单