无磁灭火器技术参数

1.名称：无磁灭火器

2.产品使用场所：核磁模拟定位机机房、核磁机房

3.技术要求：

3.1 无磁性，可在3.0T场强的核磁环境下使用

3.2 使用者可安全地使用此灭火器

3.3 不会对敏感性电子器件造成破坏

3.4 温度范围：-20℃~50℃

3.5喷射距离≥3米

3.6 喷射时间≥10秒