智能型亚超速离心机

- 仪器用途：

该设备是目前生命科学研究中必备的大型仪器设备之一，应用范围广泛，可以完成各种亚细胞器和病毒组分分离，大容量制备，中试量发酵液后处理，细胞分离和收集，蛋白沉淀和血液分离等。

- 技术参数

- 最高转速≥30,000 rpm，最大相对离心力≥110,000 × g，最大容量 4000 ml

- 采用液晶显示屏，界面直观，便于操作

- 具备中文操作界面，以方便使用

- 可使用手机远程监控仪器状态，以实现跨越实验室对离心机进行远程监控和操作；

- 主机内置即时运行曲线图功能，可实时显示运行曲线图，以便于追踪整个实验过程；

- 具备历史结果查询、分类筛选及数据导出、打印功能；

- 具备密码保护功能，要求用户密码锁功能内置于主机，方便仪器管理者对不同的使用者进行权限管理；

- 仪器具备动态惯量检测功能，以在动态情况下进行转头惯量检测和能量计算以保证仪器的安全运行

- 采用可变磁阻驱动系统，以将升/降速度时间缩短一半

- 具有智能化的减磨系统，减少风阻，以加快达到最高转速，增长转头寿命

- 具备转头管理功能，提高操作安全性