附件：

肿瘤医院核医学科所需对讲设备明细表

一．病房对讲系统(治疗值班室和治疗办公室各1台对讲主机，控制10个病房分机)

| 序列号 | 产品名称 | 产品型号 | 单位 | 数量 | 规格（mm） | 区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 十路对讲主机(2个主机) |  | 台 | 1 | 长320 宽220 | 北京 |
| 2 | 电源接线箱 |  | 台 | 1 | 长150 宽120 | 北京 |
| 3 | 总线制分机（带手柄） |  | 台 | 10 | 长110 宽86 | 北京 |

二．检查对讲系统（两个机房各1台对讲主机，控制10个对讲点）

| 序列号 | 产品名称 | 产品型号 | 单位 | 数量 | 规格（mm） | 区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 十路对讲主机(2个主机) |  | 台 | 1 | 长320 宽220 | 北京 |
| 2 | 电源接线箱 |  | 台 | 1 | 长150 宽120 | 北京 |
| 3 | 总线制分机 |  | 台 | 10 | 长140 宽120 | 北京 |

三．注射对讲系统（对讲主机置于注射室，注射点1个对讲分机，注射前候诊室1个大功率对讲分机）

| 序列号 | 产品名称 | 产品型号 | 单位 | 数量 | 规格 | 区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一拖二大功率对讲机 |  | 套 | 1 | 标配 | 北京 |
| 2 | 电源 |  | 个 | 1 | 专用电源 | 北京 |

四．预约对讲系统（预约室窗口1个大功率对讲分机）

| 序列号 | 产品名称 | 产品型号 | 单位 | 数量 | 规格 | 区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大功率窗口对讲机 |  | 套 | 1 | 标配 | 北京 |
| 2 | 电源 |  | 个 | 1 | 专用电源 | 北京 |