磁共振模拟定位功能影像定量指标测量模体招标参数

磁共振模拟定位功能影像定量指标测量模体，可完成MRI定量指标测量及图像质量评估，为肿瘤放疗磁共振定量指标测定及靶区勾画提供质量保证。

具体参数要求如下：

1 模体材质 磁共振兼容材料

2 模体功能 可以测量以下MRI指标

1）脂肪饱和技术指标

2）T1和T2值

3）动态磁敏感增强技术指标

4）对比度分辨率

5）扫描层度

6）MTF/线对

7）均匀性

8）几何畸变

5 保修时间 大于等于48个月

科室主任签字：

年 月 日