核医学科Symbia T SPECT/CT系统保修服务需求

保修服务要能提供

- 服务工时: 无限时

- 备件保修涵盖范围由投标方来做投标方案

- 开机率：保证不低于95%

- 安全升级

- 系统软件升级

- 质量保证

- 安全检查

- 技术电话支持：24X7 (全年365日，每日24小时)

- 远程服务

- 预防性保养：满足使用科室需求 ，由投标方来做投标方案

- 预防性保养耗材

- 巡检：每年2次，包括设备工作状态巡检及质量控制检测，质控检测至少包括：固有均匀性、固有空间分辨力、固有空间线性、系统平面灵敏度、固有最大计数率、旋转中心漂移、融合精度项目。

- 保修响应时间：4小时之内

核医学科

2018.3.13