## 附件1
附件1
项目名称 | 血气分析包检测试剂招标项目信息
血气分析包检测试剂 | 项目概况说明 （招标的内容、范围，使用功能需求以及相关技术参数）
适用于美国IL血气分析仪
测量指标: pH、pCO2、pO2、Na+、K+、Ca++、Hct、Glu、Lac
测量范围和精度:
| 化验指标 | 单位 | 报告范围 | 辨析率
| pH | 无 | 6.80～7.80 | 0.01
| pCO2 | mmHg | 5～115 | 1
| pO2 | mmHg | 0～760 | 1
| Na+ | mmol/L | 100～200 | 1
| K+ | mmol/L | 0.1～20.0 | 0.1
| Ca++ | mmol/L | 0.10～5.00 | 0.01
| Glu | mg/dL | 5～500 | 1
| Lac | mmol/L | 0.2～15.0 | 0.1
| Hct | % | 15～65 | 1
计算指标：
HCO3- std, HCO3-, TCO2, BEecf, BE(B) (In vitro), SO2c, Ca++ (7.4), THbc, A-aDO2, pAO2, paO2/pAO2, RI, CaO2, CvO2, CcO2, a-vDO2, Qsp/Qt， Qsp/Qt (est), P50
采样量：150μL，BG/Hct/Lytes/Glu/Lac
145μL (末梢血模式) BG/Hct/Lytes/Glu/Lac
135μL BG/Hct/Lytes
135μL BG/Hct
需要多种测试规格的分析包可供选择。需要供应商提供免费的软件升级服务及7*24小时的售后服务。