**一次性使用手术电极采购需求**

**产品材质**：电极头304为不锈钢，与电极头部分要求绝缘

**产品尺寸**：外径尺寸4mm，长度手柄加电极头43cm到48cm

**产品型号**：DN-2(为长度手柄加电极头43cm到48cm)

**产品用途**：在手术中对组织进行电切，电凝用

**产品要求**：本产品属于高频电刀附件，与使用三芯插头的高频电刀配合使用,产品要求为一次性使用,采用无菌包装。