**中国医学科学院肿瘤医院**

**工程维修人员采购项目附件**

**一、供应商须知：**

供应商须具备以下资格条件，并具备承担本项目的相应能力：

1、本项目不接受联合体。

2、不得转包或交由第三方公司承担。

**二、项目概况：**

（一）项目名称：工程维修人员采购项目。

（二）人员配置要求：

投标人至少应设置一名现场管理人员，负责管理项目所有人员并于招标人及时沟通。各岗位的人员总数不少于16人，也可适当增加。

（三）项目人员具体要求(注：请按岗位要求制定团队人员名单并提供人员相关证书）：

1、维修热线接听岗：

负责院内维修热线接听、记录，并按月、季度、半年、年度统计各班组维修工作量。要求至少配置1人。

2、中央空调岗：

负责院内中央空调、新风盘管、新风机组运行维护保养等任务，包括但不限于过滤器清洗、常见故障处理等。按照医院总务处要求，编入现有班组，并轮流参与夜间、休息日、法定节假日的值班，值班后不轮休。要求至少配置6人，其中，4人具备空调制冷操作证书、1人具备电焊操作证书、1人具备水暖操作证书。

3、配电室岗：

医院住院综合楼配电室为10千伏高压总入户，容量6400KVA，共4台1600KVA变压器。编入现有班组，按照四班三运转上班。要求至少配置4人，全部具备有高压运行维修操作证书。

4、综合维修岗：

全院水、暖、电等故障综合维修，编入现有班组，正常班，需值班，下夜班不倒休，周末值班为24小时/人。要求至少配置4人，需具备低压电工维修操作证书、水暖维修操作证书。

5、中心氧气站岗：

负责医院液氧站日常运行、维护等工作，编入现有班组，按照四班三运转上班。要求至少配置1人，具备压力容器操作证书。