## Sheet1
移动护理车参数要求
项目 | 内容
台面外观尺寸 | 420mm-445x450-460mm
线材安置 | 隐藏式走线（除电源线）
台面升降 | 使用高度75cm-110cm
轮子 | 4寸优质医用级别万向脚轮，高静音、防滑、防静电、防缠绕
锁定 | 一键电动刹车或2轮锁定
计算机屏幕 | LED显示屏≥21.5”
屏幕活动 | 台面上方的显示器支架允许单独≥150mm升降，支持360度旋转，支持上下倾斜60°
联网 | 有线/无线
存储空间 | 硬盘为固态ssd硬盘且容量≥120G-128GB
充电时间 | 1.5-2.5小时
使用时间 | 12小时以上（连续工作）
充电次数 | 大于2000次，寿命超过5.4年
配件 | 根据实际情况选配
保修 | 车体及电脑保修三年，电池及车轮保修三年
护理部
2019-08-08