淋巴细胞亚群8项检测试剂招标参数：

- 单克隆荧光标记抗体；

- 试剂特异性高，荧光标记稳定性强；

- 操作简便，可使用BD CantoII流式检测平台；

- 所需试剂必须具备临床检测注册证；

- 试剂订货周期不得大于4周；

- 北京地区有技术支持可提供随时技术服务；

- 可及时更新有关检测项目的临床意义；

- 北京大型三甲医院使用率高的优先考虑。

| 淋巴细胞亚群八项 | 1 | 人白细胞分化抗原CD45RA检测试剂(流式细胞仪法-FITC） |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 人白细胞分化抗原CD3检测试剂（流式细胞仪法-FITC） |
|  | 3 | 人白细胞分化抗原CD16检测试剂(流式细胞仪法-PE) |
|  | 4 | 人白细胞分化抗原CD56检测试剂(流式细胞仪法-PE) |
|  | 5 | 人白细胞分化抗原CD28 检测试剂(流式细胞仪法-PE） |
|  | 6 | 人白细胞分化抗原CD8检测试剂(流式细胞仪法-PE-Cy7) |
|  | 7 | 人白细胞分化抗原CD45检测试剂(流式细胞仪法-PerCP) |
|  | 8 | 人白细胞分化抗原CD19检测试剂(流式细胞仪法-APC) |
|  | 9 | 人白细胞分化抗原CD4 检测试剂（流式细胞仪法-APC） |
|  | 10 | 人白细胞分化抗原HLA-DR检测试剂(流式细胞仪法-APC-H7) |
|  | 11 | 人白细胞分化抗原CD3 检测试剂（流式细胞仪法-APC-H7 ） |