神经外科用超声技术要求

1. 采用最新的软硬件版本
2. 可连接导航系统

3、配备三种探头：开颅用探头、钻孔穿刺探头、经鼻蝶血管探头

4、配备专用的穿刺引导装置

 2019年11月