核医学科的监视系统要求

1. 监视探头位置及数量

| 编号 | 位置 | 备注（有红外摄像功能） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一层 病房内I-131服药处 | 超高清≥600万像素：远程指导患者服药 |
| 2 | 一层患者走廊I-131服药橱内 | 超高清≥600万像素：远程指导患者服药 |
| 3 | 一层 大厅1 | 高清≥400万像素：观察患者流动情况，放射源安全 |
| 4 | 一层 大厅2 | 高清≥400万像素：观察患者流动情况，放射源安全 |
| 5 | 一层大厅门口 | 高清≥400万像素：观察患者流动情况，放射源安全 |
| 6 | 一层西侧楼道1 | 高清≥400万像素：观察患者流动情况，放射源安全 |
| 7 | 一层西侧楼道2 | 高清≥400万像素：观察患者流动情况，放射源安全 |
| 8 | 一层东侧楼梯口 | 高清≥400万像素：观察患者流动情况，放射源安全 |
| 9 | 核医学楼西侧外（监视一层西侧各门窗）1 | 高清≥400万像素：观察患者流动情况，放射源安全 |
| 10 | 核医学楼西侧外（监视一层西侧各门窗）2 | 高清≥400万像素：观察患者流动情况，放射源安全 |
| 11 | 核医学楼北侧外（监视一层北侧各门窗）1 | 高清≥400万像素：观察患者流动情况，放射源安全 |
| 12 | 核医学楼北侧外（监视一层北侧各门窗）2 | 高清≥400万像素：观察患者流动情况，放射源安全 |
| 13 | 一层西侧门患者入口内 | 高清≥400万像素：观察患者流动情况，放射源安全 |
| 14 | 一层患者南边走廊（监视病房大门） | 高清≥400万像素：观察患者流动情况，放射源安全 |
| 15 | SPECT操作室门外楼道 | 高清≥400万像素：观察患者流动情况，放射源安全 |
| 16 | 注射室（监视暂存药品及废物） | 高清≥400万像素：观察患者流动情况，放射源安全 |

2.显示屏要求：2块，分别放置在治疗值班室和治疗办公室，尺寸≥40寸

3.主机要求：上述所有16个位置的图像要求存储时间≥60天，并能备份录像。

核医学科

2017年3月16日