**全自动核酸提取仪**

尊敬的设备处领导：

为了满足临床需要，检验科申请购置全自动核酸提取工作站。根据医院2015年设备购置预算决议和临床工作需求，对该设备的性能指标要求如下：

**方法学**：采用磁珠法提取，保证提取效率

**自动化**：全自动移液操作，提高重复性和灵敏度，降低核酸提取劳动强度

**试剂分装**：试剂分装、加样全自动，避免污染

**信息传送**：支持单向及双向通讯（条码识别）

**适用样本类型**：体液、血液等