产品参数：

1：管道材质为医用聚氨酯材料，由三腔胃管接头、胃管管道、肠管管道、X光不透线和导丝（选配）组成导丝由不锈钢加涂层材料(聚四氟乙烯)制成。

2：供插入胃部，排空，清洗，灌注 减压，给养用。

3：胃肠营养管的胃导管外径为：5.3mm肠导管外径为：3.2mm，长度为:1430mm

4：三腔双芯胃肠一体管

5：胃肠营养管管路手感柔软、富有弹性。胃肠营养管管道头端:圆滑。

6:胃肠营养管管路在铝板覆盖下，在X射线下能被显示。