磁共振放疗定量测量模体

| 序号 | 招标技术规格与要求 | 偏离分析 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备名称：磁共振放疗定量测量模体 |  |
|  | 实现对肿瘤条件的定向纵向分析，对核磁共振表观弥散系数（ADC）测量时的表现进行评估。 |  |
|  | 模体适用于品牌核磁头部及躯干部成像的1.5T或3.0T探测器线圈上。 |  |
|  | 模体应满足核磁扫描绘制水分子的等向性弥散过程。 |  |
|  | 接近于人脑体积的塑料球体 |  |
|  | 插件内溶液配备经国际标准与技术研究院（NIST）认证。 |  |
|  | 13个注入水溶液高分子聚合物的溶液瓶 |  |
|  | 溶液浓度由0%-50%不等 |  |
|  | 需要免费提供补充液5年 |  |
|  | 具备温度探测端口满足快速温度测量 |  |
| - 可 | 可互换溶液瓶固定架用于调节不同尺寸的溶液瓶 |  |
|  | 标准5年的质保周期 |  |