## Sheet1
UPS巡检范围统计
品牌 | 型号 | 序列号 | 电池品牌 | 电池容量 | 电池数量 | 主机年限 | 电池年限 | 科室 | 位置及用途
APC | SURT10000UXICH | JS0547008274 | 松下 | 65AH | 32 | 2005 | 2015 | 信息中心 | 诊断楼3F机房
APC | SURT10000UXICH | US0804110085 | 松下 | 24AH | 32 | 2008 | 2013 | 信息中心 | 门诊楼3F机房
APC | SURT10000UXICH | US0811112925 | 松下 | 24AH | 32 | 2008 | 2013 | 信息中心 | 门诊楼3F机房
APC | SUVT30KH | PS0724240136 | 松下 | 100AH | 32 | 2007 | 2015 | 信息中心 | 老科研楼405机房
APC | SUVT30KH | PS0724240139 | 松下 | 100AH | 32 | 2007 | 2015 | 信息中心 | 老科研楼405机房
山特 | C3K | 130305-68930045 | - | - | 标机 | 2013 | - | 信息中心 | 老科研楼405机房
山特 | C3KS | 131031-35820089 | - | 100AH | 8 | 2013 | 2013 | 信息中心 | 老科研楼405机房
APC | SUA3000UXICH | US1427102862 | OTP | 100AH | 4 | 2014 | 2014 | 信息中心 | 科研楼6F
APC | SUA3000UXICH | US1427102860 | OTP | 100AH | 4 | 2014 | 2014 | 信息中心 | 科研楼6F
APC | SURT5000UXICH | US1109210135 | 松下 | 65AH | 16 | 2011 | 2015 | 信息中心 | 科研楼机房
APC | SURT5000UXICH | US1109210139 | 松下 | 65AH | 16 | 2011 | 2015 | 信息中心 | 科研楼机房
山特 | ON-LINE-6KVA |  | 松下 | 65AH | 16 | 2012 | 2012 | 信息中心 | 外科楼二层机房
山特 | ON-LINE-6KVA |  | 松下 | 65AH | 16 | 2012 | 2012 | 信息中心 | 外科楼二层机房
山特 | C6KS |  | C6KS | 38AH | 20 | 2004 | 2015 | 信息中心 | 外科楼二层机房
APC | Smart-UPS3000UX |  | OTP | 65AH | 4 | 2010 | 2010 | 信息中心 | 放疗大厅一层南
APC | Smart-UPS RT 5000 |  | OTP | 65AH | 16 | 2010 | 2010 | 信息中心 | 放疗大厅三层北
APC | Smart-UPS RT 5000 |  | OTP | 65AH | 16 | 2010 | 2010 | 信息中心 | 放疗大厅三层北
APC | SUA1000R |  | - | - | 标机 | 2015 | - | 信息中心 | 门诊一层南弱电间
APC | SUA1000R |  | - | - | 标机 | 2015 | - | 信息中心 | 门诊一层北弱电间
APC | SUA1000R |  | - | - | 标机 | 2015 | - | 信息中心 | 门诊二层南弱电间
APC | SUA1000R |  | - | - | 标机 | 2015 | - | 信息中心 | 门诊二层北弱电间
APC | SUA1000R |  | - | - | 标机 | 2015 | - | 信息中心 | 门诊三层南弱电间
APC | SUA1000R |  | - | - | 标机 | 2015 | - | 信息中心 | 门诊三层北弱电间
APC | SUA1000R |  | - | - | 标机 | 2015 | - | 信息中心 | 门诊四层南弱电间
APC | SUA1000R |  | - | - | 标机 | 2015 | - | 信息中心 | 门诊四层北弱电间
APC | SUA1000R |  | - | - | 标机 | 2015 | - | 信息中心 | 门诊五层南弱电间
APC | SUA1000R |  | - | - | 标机 | 2015 | - | 信息中心 | 门诊五层北弱电间
APC | SUA1000R |  | - | - | 标机 | 2015 | - | 信息中心 | 诊断楼地下一层弱电间
APC | SUA1000R |  | - | - | 标机 | 2015 | - | 信息中心 | 诊断楼一层弱电间
APC | SUA1000R |  | - | - | 标机 | 2015 | - | 信息中心 | 诊断楼二层弱电间
APC | SUA1000R |  | - | - | 标机 | 2015 | - | 信息中心 | 诊断楼三层弱电间
APC | SUA1000R |  | - | - | 标机 | 2015 | - | 信息中心 | 诊断楼四层弱电间
APC | SUA1000R |  | - | - | 标机 | 2015 | - | 信息中心 | 诊断楼五层弱电间
APC | SUA1000R |  | - | - | 标机 | 2015 | - | 信息中心 | 诊断楼六层弱电间
APC | RT-1000 |  | - | - | 标机 | 2013 | - | 信息中心 | 核医学一层机房
APC | SURT2000XLICH | US1127110506 | - | - | 标机 | 2011 | - | 信息中心 | 实验楼一层
APC | SUA3000UXICH | US1031115081 | OTP | 65AH | 4 | 2011 | 2015 | 信息中心 | 实验楼一层
APC | RT-1000 |  | - | - | 标机 | 2011 | - | 信息中心 | 实验楼二层
APC | RT-1000 |  | - | - | 标机 | 2011 | - | 信息中心 | 实验楼三层
APC | RT-1000 |  | - | - | 标机 | 2011 | - | 信息中心 | 实验楼四层
APC | RT-1000 |  | - | - | 标机 | 2011 | - | 信息中心 | 实验楼五层
APC | RT-1000 |  | - | - | 标机 | 2011 | - | 信息中心 | 实验楼六层
APC | RT-1000 |  | - | - | 标机 | 2011 | - | 信息中心 | 实验楼七层
APC | RT-1000 |  | - | - | 标机 | 2011 | - | 信息中心 | 实验楼八层
APC | SURT2000XLICH |  | - | - | 标机 | 2011 | - | 信息中心 | 实验楼九层
APC | SURT10000UXICH | US0653110041 | - | - | 标机 | 2006 | - | PACS | 诊断楼1F
APC | SURT10000UXICH | US1427103435 | OTP | 38AH | 32 | 2014 | 2014 | PACS | 诊断楼1F
APC | SURT10000UXICH | US0653110088 | OTP | 38AH | 32 | 2006 | 2014 | PACS | 诊断楼1F
ETN | 10K | 9355-10-NC 1023446 | LEOCH | 18AH | 32 | 2006 | 2010 | PET-CT | PET-CT
APC | SUA1000UXICH | US1020210731 | - | - | 2 | 2010 | 2010 | PET-CT | 回旋加速器
APC | SU3000UXICH | YS0618210183 | GMB | 65AH | 4 | 2006 | 2007 | 保卫处 | 中控室
APC | SU5000UXICH | YS0343122737 | 松下 | 100AH | 8 | 2003 | - | 保卫处 | 中控室
山特 | 2KS | 040325-1820020H | 松下 | 38AH | 8 | 2004 | - | 保卫处 | 中控室
REROS | B6K | 无法目测 | SEHEY | 17AH | 16 | - | 2012 | 病理科 | 技术室404
REROS | B6K | 无法目测 | SEHEY | 17AH | 16 | - | 2012 | 病理科 | 技术室404
REROS | B6K | 无法目测 | SEHEY | 17AH | 16 | - | 2012 | 病理科 | 技术室404
山特 | C2K | 无法目测 | - | - | 标机 | - | - | 病理科 | 技术室404
山特 | C2K | 无法目测 | - | - | 标机 | - | - | 病理科 | 技术室404
POWEVAR | 1K | 无法目测 | - | - | 标机 | - | - | 病理科 | 技术室404
山特 | C2K | 131128-39440153 | - | - | 标机 | 2013 | - | 病理科 | 技术室404
山特 | C2K | 无法目测 | - | - | 标机 | - | - | 病理科 | 免疫组化室416
山特 | C2K | 无法目测 | - | - | 标机 | - | - | 病理科 | 免疫组化室416
山特 | C3K | 无法目测 | - | - | 标机 | - | - | 病理科 | 免疫组化室416
山特 | C3K | 无法目测 | - | - | 标机 | - | - | 病理科 | 免疫组化室416
山特 | - | - | - | - | 标机 | - | - | 病理科 | 免疫组化室416
山特 | C10KS | 121217-46020035 | - | 100AH | 16 | 2012 | - | 病理科 | 实验室443低温冰箱
山特 | C10KS | 121217-46020035 | - | 100AH | 16 | 2012 | - | 病理科 | 实验室443测序仪
山特 | C10KS | 121217-46020002 | - | 100AH | 16 | 2012 | - | 病理科 | 实验室443PCR仪
山特 | C3K | 131128-39500116 | - | - | 标机 | 2013 | - | 病理科 | 实验室443免疫组化
APC | SUA1500XLICH | 无法目测 | - | - | 标机 | - | - | 放疗科 | 加速器室
TRIPPLITE | PSZ-SUINT3KRT | 2144KLCPS578500085 | - | - | 标机 | 2013 | - | 放疗科 | 加速器室TOMO
TRIPPLITE | PSZ-SUINT3KRT | 2144KLCPS578500088 | - | - | 标机 | 2013 | - | 放疗科 | 加速器室TOMO
APC | SUA750ICH | 无法目测 | - | - | 标机 | - | - | 放疗科 | 加速器室主控计算机
APC | SURT8000UXICH | US1011110859 | OTP | 24AH | 32 | 2010 | 2014 | 放疗科 | 物理室服务器
APC | SUA3000UXICH | US0948211146 | 山特 | 65AH | 4 | 2009 | 2009 | 放疗科 | 物理室服务器
APC | SURT8000XLICH | US1020111544 |  | 5.1AH | 1个包 | 2010 | 2010 | 放疗科 | 物理室服务器
APC | SURT6000XLICH | US1013110680 | SURT192 | 5.1AH | 1个包 | 2010 | 2010 | 放疗科 | 物理室服务器
山特 | C2K | 83221403400544 | - | - | 标机 | 2014 | - | 放疗科 | TOMO计划系统工作站
山特 | C2K | 83221403400545 | - | - | 标机 | 2014 | - | 放疗科 | TOMO计划系统工作站
APC | SUA1000UXICH | US0751111691 | - | - | 2 | 2007 | - | 核医学 | 核医学科质控室
APC | SURT2000UXICH | US1431102160 | - | 100AH | 4 | 2014 | 2014 | 核医学 | 核医学科质控室
APC | SUA3000UXICH | US1422103514 | OTP | 38AH | 8 | 2014 | 2014 | 检验科 | 533室服务器
山特 | C3K | 081115-10570003 | - | - | 标机 | 2008 | - | 检验科 | 519室Roche分析仪
APC | SURT8000UXICH | US0652113331 | 松下 | 24AH | 32 | 2006 | 2012 | 检验科 | 检验大厅电泳仪
APC | SURT6000UXICH | US1002211435 | - | 38AH | 16 | 2010 | 2014 | 检验科 | 检验大厅Roche分析仪
REROS | REROS-B10K | 6902 | - | 24AH | 16 | - | 2015 | 检验科 | 检验大厅免疫分析仪
APC | SURT10000UXICH | US0726310601 | - | 38AH | 32 | 2007 | 2014 | 检验科 | 检验大厅Cobas
APC | SURT10000UXICH | US0726310597 | - | 38AH | 32 | 2007 | 2014 | 检验科 | 检验大厅生化免疫
APC | SURT10000UXICH | US0811112939 | - | 38AH | 32 | 2008 | 2014 | 检验科 | 检验大厅Cobas
山特 | 3C3EX-20KS | 111027-00050004 | OTP | 65AH | 32 | 2011 | 2015 | 检验科 | 检验大厅生化Roche
APC | SURT10000UXICH | YS0608110224 | OTP | 24AH | 32 | 2006 | 2014 | 检验科 | 检验大厅
REROS | B10K | 7495 | 松下 | 24AH | 16 | - | 2015 | 检验科 | 检验大厅免疫分析仪
APC | SURT10000UXICH | US0653110058 | OTP | 24AH | 32 | 2006 | 2014 | 检验科 | 检验大厅
山特 | 3C3EX-20KS | 111101428340004 | OTP | 65AH | 32 | 2011 | 2015 | 检验科 | 外科楼1F
山特 | - | - | - | - | 标机 | - | - | 麻醉科 | 外科楼3F
山特 | S1K | IS100928018 | - | - | 标机 | 2010 | - | 腔镜科 | 腔镜科
山特 | C6KS | 120803F30610192002U | 松下 | 65AH | 16 | 2008 | - | 信息中心 | 机房
山特 | C6KS | 120803F30610192001U | 松下 | 65AH | 16 | 2008 | - | 信息中心 | 机房
山特 | C6KS | 040927-4330042P | 松下 | 38AH | 20 | 2004 | - | 信息中心 | 机房
APC | SURT5000UXICH | YS0312220530 | 松下 | 65AH | 8 | 2003 | 2015 | 信息中心 | 门诊楼5F统计室
山特 | C1KS | 050911-1700085P | - | 100AH | 6 | 2005 | - | 信息中心 | 门诊楼5F统计室
山特 | C2K | 121220-56060043 | - | - | 标机 | 2012 | - | 信息中心 | 门诊楼5F统计室
APC | SURT1000UXICH | US0751111686 | - | 24AH | 2 | 2007 | 2007 | 信息中心 | 后装治疗室
APC | SUA1000ICH | US1329102132 | - | - | 标机 | 2013 | - | 诊断科 | X线操作室135
APC | SUA1000ICH | 无法目测 | - | - | 标机 | 2013 | - | 诊断科 | 胸科