## Sheet1
肿瘤生物样本库利用及精准医学大数据利用课题科研试剂招标
招标明细：泛癌种捕获探针及建库试剂盒、NGS高通量测序试剂
序号 | 项目名称 | 需求
|  | 参数 | 技术要求
1 | 泛癌种捕获探针及建库试剂盒 | 功能需求 | 可用于临床肿瘤突变分析和遗传病变异检测。利用第二代高通量测序技术，能同时检测样本中人泛癌种的多基因变异类型，包括点突变、缺失、插入、易位、扩增等，探针设计能够覆盖全外显子及融合位点，可以灵活定制覆盖区域，能够检测评估微卫星不稳定状态，能准确评估肿瘤突变负荷（TMB）。
|  | 肿瘤靶向捕获区域 | 可覆盖人基因组中全部基因的编码区域：≥19396个基因（hg19版本）；可同时捕获常见肿瘤融合intron、全局CNV、>5个经典MSI位点、HLA及样本识别区域。其中肿瘤融合Intron区域及经典MSI位点还应详细提供靶向区域列表。
|  | 中靶率 | 中靶率>85%（以中靶读长计算），数据可利用率高
|  | 测序量要求 | 达到500X或其它平均测序深度时，具有相对较小的测序量。
|  | 覆盖度要求（0.2X Mean Coverage） | 覆盖均一性：达到500X平均测序深度时，应至少保证≥98%的区域覆盖深度>100X
|  | 覆盖均一性（GC偏好） | 具有较好的捕获GC偏好性
|  | 定制灵活性 | 产品支持灵活扩充，在不用整体panel重新合成的情况下，后续可提供设计和升级方案。补充区域应达到与现有区域同等的覆盖深度。
|  | 适用性 | 适用于Illumina公司等常用基因检测平台。
|  | 售后技术支持 | 可提供远程技术支持、免费理论培训和现场实验指导。
2 | NGS高通量测序试剂 | 功能需求 | 能够实现高通量、大规模的深度测序。利用第二代高通量测序技术，能同时检测样本中人泛癌种的多基因变异类型，包括点突变、缺失、插入、易位、扩增等，检测范围覆盖全外显子及融合位点等。
|  | 适用性 | 适用于捕获法探针及试剂，并与文库制备试剂盒兼容；适用于Illumina公司等常用基因检测平台。