UPS设备采购要求

为保障我院机房设备的稳定，根据2017年和2018年计划，需要完成设备购置清单如下：

1、设备采购清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主机电源功率 | 所在地 | 数量 |
| 1 | 10KVA | 门诊楼3层 | 2 |
| 2 | 10KVA | 诊断楼3层 | 2 |
| 3 | 6KVA | 外科楼 | 2 |
| 4 | 6KVA | 旧病房楼 | 2 |

2、电池采购清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 所在地 | 数量 |
| 1 | 电池组100AH | 诊断楼 | 64 |
| 2 | 电池柜A-16 | 诊断楼 | 4 |
| 3 | 电池组100AH | 外科楼 | 32 |
| 4 | 电池柜 A-16 | 外科楼 | 2 |

3、机房设备安全巡检频率要求每周一次，并完成相应的设备巡检报告。

计算机室

2018年4月9日