**ICU**

**血气分析仪及配套耗材**

技术要求：

①检测时间短，5分钟以内出结果；

②检测项目包括：pH、pCO2、pO2、血乳酸、离子钙；

③能够给出血气分析仪质控结果（每6个月）。

配置要求：

需要相应的检测试剂，具备安装条件

试剂盒\*1