荧光定量PCR仪及配套试剂耗材参数

1   设备用途及应用范围

用于DNA及RNA的荧光定量和定性检测。

2  技术参数

- ≥96个样品孔；

- ≥4色激发光源，包括FAM、VIC\HEX、ROX和Cy5等；

- 支持96孔板或0.2mL反应管；

- 检测中多通道荧光信号采集时干扰少，背景低；

- 在三甲医院应用较多，性能稳定；

- 可每日连续运转12小时及以上；

- 操作温度：10-40℃。

- 操作湿度范围：＜ 80%。

3 售后服务

- 仪器到货后，公司工程师在一周内到现场开箱验货，完成联机安装调试及基本操作培训。

- 卖方提供免费的操作及维护培训，至少培养1名本单位员工可以独立操作本仪器。

- 提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常。

- 厂家直接提供技术服务，设备出现故障时保证24小时内服务维修响应，软件免费升级。

4  配套试剂包含：

- 肠道病毒71型（EV71）核酸测定试剂盒（荧光PCR法）

- 柯萨奇病毒（16型）（CA16）核酸测定试剂盒（荧光PCR法）

- 甲、乙型流感病毒核酸联合测试试剂盒（荧光PCR法）

- 呼吸道合胞病毒（RSV）A、B分型核酸测定试剂盒（荧光PCR法）

- 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌耐药基因检测试剂盒（荧光PCR法）

- 淋球菌（NG）核酸测定试剂盒（荧光PCR法）

- 沙眼衣原体（CT）核酸测定试剂盒（荧光PCR法）

- 解脲支原体（UU）核酸测定试剂盒（荧光PCR法）

- 肺炎支原体及肺炎衣原体核酸联合测定试剂盒（荧光PCR法）

- 碳青霉烯耐药基因KPC检测（荧光PCR法）