**生物样本检测及分析 AFP参数**

1. **试剂规格：**100测试/盒：300测试/盒
2. **样本：**血清
3. **检测例数：**约30000例
4. **方法学：**化学发光分析法
5. **检验原理 ：**应用免疫测定系统检测物质中所含的甲胎蛋白水平
6. **储存条件 ：**2～10℃保存
7. **有效期 ：**有效期为18个月
8. **标本加样量\* ：**10ul
9. **检测时间\* ：** 15分钟
10. **分析灵敏度\* ：** 0.5 ng/mL
11. **精密度\* ：**总不精密度<4.4%
12. **定标方法\* ：**7点定标
13. **检测范围\* ：**0.5–3000 ng/mL (0.41–2478 IU/mL)
14. **上机稳定性：**28天
15. **定标稳定性：**28天
16. **服务要求：** 产品使用和相关检测问题配备专业团队解答及处理、配备全国范围工作人员，一日之内响应，检测及分析人员有相关工作经验，完成研究报告，保证分析结果的可解读性和权威性，附完整的统计汇总表格。