**比色杯、试剂针、试剂注射器参数**

1. **比色杯参数**
2. **名称:比色杯**
3. **单位：盒**
4. **规格：(4\*5mm)\*100/盒**
5. **用途：蛋白浓度测定**
6. **样本量：10万例**
7. **储存条件：常温**
8. **材质：聚丙烯、 聚甲基丙烯酸甲酯或聚苯乙烯。**
9. **试剂针参数**
10. **名称**：**试剂针**

**2、单位：根**

**3、规格：1根/盒**

**4、用途：样本吸取**

**5、样本量：1万例**

**6、储存条件：常温**

**三、试剂注射器参数**

**1、名称：试剂注射器**

**2、单位：根**

**3、规格：1根/盒**

**4、用途：样本吸取**

**5、样本量：1万例**

**6、储存条件：常温**

**四、服务要求：** 产品使用和相关问题配备专业售后团队解答及处理、配备全国范围协助工程师，提供24小时送货服务，工程师一日之内响应，能够及时解决相关检验检测等售后问题。