附件

技术参数

- 实验台有试剂架或文件柜；应稳固和坚固，边角应圆滑。

- 台面：应防水，并耐受热、有机溶剂、酸碱、消毒剂及其他化学剂。台面主体部分至少12.7mm厚实芯理化板,边缘双层加厚至≥25mm。

- 主体结构：支撑结构部分采用厚钢板一次折弯成型，表面环氧树脂喷涂处理;

- 承重：部分实验台承重可大于200kg。

- 配有水池，龙头非触碰式的，及洗眼器。

- 五金件：柜门铰链选用不锈钢铰链，抽屉滑轨选用钢珠承重滑轨,承重45kg。抽屉把手为金属亚光拉手。

- 座板为18mm厚实木多层板优质环保皮敷面，内衬高回弹海绵，国产优质气压棒，电镀五星脚，尼龙脚轮。