中心机房基础设施维保项目

技术要求:

| 序号 | 名 称 | 检查项目 | 数量 | 单位 | 维护频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心机房配电系统 | 配电箱/柜、配电线路、照明配电、防雷、接地 | 1 | 套 | 每周一次 |
| 2 | 中心机房UPS电源系统（不包括电池组部分） Hipulse U 160KVA（6脉冲）2台 | UPS日常维护、停机维护、蓄电池 | 1 | 套 | 每周一次 |
| 3 | 中心机房冷通道及精密空调与新风系统 8套行间空调，3台家用空调；4台新风机系统 | 空调日常维护、响应服务、技术档案、交流及服务 | 1 | 套 | 每周一次 |
| 4 | 中心机房数据中心布线系统 | 日常维护、响应服务 | 1 | 套 | 每周一次 |
| 5 | 中心机房安防系统 | 日常维护、响应服务 | 1 | 套 | 每周一次 |
| 6 | 中心机房环境监控系统 | 日常运行维护、响应服务 | 1 | 套 | 每周一次 |
| 7 | 中心机房受控设备管理系统（受控系统管理平台1套；32口数字交换机，4套及相关适配器。 | 日常运行维护、响应服务 | 1 | 套 | 每周一次 |

注：

1  中心机房是指科研楼4层机房，包括北机房、西机房、配电间、UPS间、电池间等机房。

- 每次维护、巡检均要求有巡检文档，并有甲方与乙方共同签字。

- 项目负责人具有机电工程专业二级以上注册建造师资质，并具有其他相关注册证书。

- 项目维护工程师需要具备制冷专业和电器专业知识，制冷工程师和电气工程师分别不少于2人。制冷工程师须同时具有相关制冷与空调作业证及焊工证；电气工程师须持有低压电工证件。