## Sheet1
序号 | 名称 | 数量 | 技术参数 | 配置
1 | 可视硬性喉镜 | 1套 | 1、显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动 2、硬管有效长度：400mm 3、镜管直径：≤5.2mm 4、前端插入部硬质管芯弯曲弧度角：80＞R＞50（可塑性） 5、视场角:80º±15% 6、景深：2-30mm 7、摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源。 8、显示器尺寸≤2.5寸 9、分辨率≥3.72 LP/mm 10、纺锤型短手柄设计，握持舒适 11、具有特殊防雾功能 12、具备拍照录像功能，数据存储，8G内存，可存储照片数量＞10万张，可存储录像时长≥4.5小时。最大可支持32G内存。 13、充电器输入：100-220V AC，50-60Hz 14、充电器输出：5V DC，1000mA 15、充电时间：＜4小时 16、持续放电时间：＞3小时 | 1、显示器 1个 2、硬管 1个 3、电源适配器 1个 4、环保专用箱 1个 5、保修卡 1个 6、说明书 1本 7、合格证 1个 8、装箱单 1个 9、消毒帽 1个