## Sheet1
序号 | 名称 | 数量 | 技术参数 | 配置
1 | 监护仪功能模块 | 5组 | 1. 可自动识别二种混合麻醉气体类型 2. 可监测异氟醚、七氟醚、地氟醚、安氟醚、氟烷 3. 可监测二氧化碳CO2和一氧化二氮N2O 4. 提供MAC及MACawke值 5. 即插即用, 无需额外固定及线缆 6. 可升级积水杯旋转，方便插件槽水平或垂直位置固定 有创压力 1. 测压范围： -40至360mmHg 2. 可提供每搏压力变异(PPV)实时显示 3. 可提供 肺动脉楔压（PAWP），腹内压（IAP）压力标名（需提供证明材料） 体温 1. 根据不同测量部位,有相应温度标名(如皮肤温,肛温,鼻咽温等) 呼气末二氧化碳 1. 主路与旁路一体化设计，一个呼气末二氧化碳模块可使用主路与旁路两种监测方式 2. 主流法监测潮气末二氧化碳,无须使用耗材 3. 旁流法采样速率≤50ml/分钟 4. 测量范围： 0 至 150 mmHg 5. 可以数值形式显示患者综合肺指数IPI | 1.麻醉气体模块： 5个； 2. 积水杯： 5套； 3. 含CO2、Temp、双IBP复合模块： 5个； 4. CO2适配器： 5个。