**显微镜升级改造技术需求**

**现有的徕卡DM4显微镜的配置**：

1.目镜视野22mm。

2.目镜筒：不可调节目镜筒。

**改造技术需求**：

1目镜更换为：宽视野10X目镜，屈光度可调，视野≥25mm。

2目镜筒更换为：三目镜筒，人体工程学设计，倾角可调，调节范围0-35°。