## Sheet1
设备需求
序号 | 物资名称 | 技术要求 | 配置要求 | 需求数量
1 | 注射泵（含台车） | 1、A/B通道均采用独立数字按键设计，按阅读顺序输入参数，简便易用;运行后自动锁定参数设置，避免误触发造成流速改变的风险; 2、具有丸剂/快排功能; 3、根据时间设定残余报警，时间设定(1-59分钟)，更好的满足临床需求; 4、阻塞：报警压力可选择;动态压力实时监测功能并图形显示。 5、具有暂时消除报警音和定时恢复报警音 的功能:Imin50s-2min; 6、注射预置量完成报警后自动将流速调整到保持静脉开放 | 注射泵驱动器+机械执行机构 | 120台