## Sheet1
设备需求
序号 | 科室名称 | 物资名称 | 技术要求 | 配置要求 | 需求数量
1 | 泌尿/头颈/肝胆胰/胃肠/胸/乳腺外科 | 输液泵（含台车） | 1、输液泵速度应具有 ml/h和d/min 两种单位可调。流速模式用 ml/h，滴速模式使用d/min. 2、输液流速范围应在(0.10-2001) ml/h内调节，步长为 0.01ml/h；输液滴速应在 (1-100) d/min 内调节，步长为1d/min。 3、输液泵报警声音应不小于 65dB | 主要由微机系统、泵体装置、检测装置、报警系统、人机接口组成 | 42台