## Sheet1
设备需求
序号 | 科室名称 | 物资名称 | 技术要求 | 配置要求 | 需求数量
1 | 泌尿/头颈/肝胆胰/胃肠/胸/乳腺外科 | 病房心电监护仪 | 1、心电（ECG）；2、呼吸（resp）；3、无创血压（NIBP)；4、血氧饱和度（SPO2）；5、脉率（PR）；6、体温（TEMP）；7、可升级二氧化碳，有创压，心排量。 | 1、屏幕触屏\按钮模式； 2、屏幕尺寸：不低于10”； 3、三导联心电监护仪； 4、血压测量仪； 5、血氧检测仪（袖带包括：成人、儿童、大腿袖带）； 6、呼吸检测仪； 7、配置中央站1套，不低于1拖16； 8、每台监护仪配置台车。 | 10台