## Sheet1
全自动免疫组化染色仪招标参数
品名 | 全自动免疫组化染色仪
序号 | 内容
1 | 用于病理组织标本的免疫组织化学和原位杂交检测
2 | 在同一台仪器上全自动完成烤片、脱腊、前处理、免疫组化染色、银染原位杂交及原位杂交
3 | 单一切片样本随时加载或取出，试剂随时添加
4 | 玻片处理能力：不少于30张玻片/循环
5 | 每一片玻片有独立加热板加热，具备从室温到100 ℃的加热功能
6 | 配备全自动液路准确提供实验所需液体，脱腊试剂中不含二甲苯
7 | 配备空气涡流混合器，能在整张玻片上使试剂均匀覆盖并充分混合试剂
8 | 试验过程中每张玻片上覆盖液盖膜，保证样本完整及试剂不蒸发
9 | 具备条码扫描系统，全自动识别样本及试剂
10 | 模块化结构，具备可升级功能
11 | 数据储存功能和质量控制系统
12 | 打印功能
13 | 专业的工程师提供售后服务
14 | 配套试剂耗材