## Sheet1
全自动HE染色仪招标参数
品名 | 全自动HE染色仪
序号 | 内容
1 | 用于病理组织标本的H&E全自动染色和封片
2 | 模块化结构设计：包含染色前烤片模块、染色模块、封片前烤片模块、封片后烤片模块、封片模块等。
3 | 全自动HE染色封片一体机：整合了H&E染色过程中烤片、脱蜡、H&E 染色与封片，切片后直接上样, 仪器内全自动完成H&E染色的全部过程，出片后可直接进行阅片。
4 | 单独滴染式试剂染色：每张切片滴加新鲜试剂，避免可能存在的样本交叉污染
5 | 灵活的染色方案：≥400种染色方案，可根据实际需要，针对不同的组织标本定制化染色方案
6 | 具备条码扫描系统，全自动识别样本，根据染色方案滴加试剂
7 | 玻片加载能力：一次性加载200张切片，待检切片随进随出，加急样本可优先处理
8 | 标本处理通量：基于染色方案设定的不同，每小时可以处理200张以上切片，包含从烤片、脱蜡、染色、封片及晾干的所有过程，出片后直接可以进行病理阅片。
9 | 自动试剂管理功能：应用试剂自动识别跟踪技术（RFID标签），机器通过读取标签，自动识别试剂相关信息，包括品种、效期、批号以及用量
10 | 灵活的试剂添加与更换：运行过程中试剂可以随时添加与移除，不影响机器的运转状态
11 | 即用型盒装试剂，避免试剂氧化、降解与挥发
12 | 所有配套试剂均通过国家药品监督管理局（NMPA）认证。
13 | 优化的染色流程,除配套试剂外,无需额外使用纯水或乙醇
14 | 配备全自动液路准确提供实验所需液体，脱腊试剂中不含二甲苯
15 | 触摸屏设计,配合直观可视化的操作系统,可简易并实时监控各染色切片的流程
16 | 提供打印功能
17 | 便捷的远程监控：远程系统监控软件，提供实时远程监护与故障预警功能
18 | 数据储存功能和质量控制系统，随时查阅染色进度、完成状态、历史数据及故障信息
19 | 专业工程师提供售后服务
20 | 配套试剂耗材