**胶体金免疫层析分析仪招标参数**

1、主要用于胶体金检测试剂盒的定量、半定量检测。

2、检测项目：有适用的胃蛋白酶检测试剂盒及定量程序。

3、样本类型：可检测多种样本类型，包括但不限于血清、血浆、全血、尿液、唾液等。

4、测试速度：单次检测耗时<30s。

5、灵敏度：针对胃蛋白酶检测试剂盒的检测阳性界值≤18ng/ml。

6、重复性好，批内CV≤1%（标准卡，高值）、CV≤2%（标准卡，低值）。

7、线性相关性 ：r≥0.99(T/C值)。

8、仪器间偏差：Bis%≤5%（系列标准卡）。

9、定标方法：专用ID芯卡。

10、定标曲线：≥8种曲线拟合方式。

11、结果存储：可储存≥10000个检测结果，且可按照样本编号、时间、项目查询结果。

12、内置热敏打印机，可打印原始数据。

13、传输方式：支持多种传输方式，USB2.0、RS232C、以太网络等，可与LIS连接进行数据传导。

14、售后服务：电话支持即时相应，2小时内达到现场，可提供备用机。

15、设备配套试剂耗材：胃蛋白酶检测试剂盒