## Sheet1
集群主要硬件要求
节点名称 | 硬件参数要求 | 数 量 | 备 注
管理与任务提交节点 | ≤2U 机架式服务器，含设备上架滑轨 配置x86架构处理器（倾向于 AMD EYPC 7003系），至少16核心 /32线程，主频≥2.20GHz 配置≥128GB DDR4内存，频率≥ 3200GHz 配置≥2块480GB 2.5寸固态热插拔硬盘 配置2G或以上缓存RAID卡 最大支持4个PCIe插槽，实配不少于3个USB 3.0接口，不少于1个VGA接口 配置≥1个4端口千兆电网口，配置≥1个2端口光纤网络，速度≥ 25Gb，配满光模块 网络接口：支持OCP3.0网络模块，支持10Gb/25Gb/40Gb/100Gb/200Gb速率 支持板载双口千兆网口 1Gb/s支持标准1Gb/10Gb/25Gb/40G/100Gb以太网络 配置≥1个千兆专用的RJ45管理端口。实配高级管理功能许可 具有IECQ ESD（静电放电）静电防护认证证书 1+1冗余电源 原厂3年质保服务 | 1台 | 配置 linux 为基础的运维管理与监控软件，以及任务提交系统
计算节点 | 2U机架式服务器，或高密度服务器，配导轨 配置双路AMD EPYC 9004 系列处理器，单颗处理器至少 96核心/192 线程，主频≥2.20GHz DDR5 内存，每核心≥4G容量，（例如 双路96 核心的 CPU 内存不少于 48*2*4G = 768G），频率≥4800MHz 配置≥2块480GB 2.5寸固态热插拔硬盘，机械硬盘无要求 硬盘扩展：最大支持20块3.5”SATA/SAS硬盘或28/29块2.5”SATA/SAS硬盘或28块U.2 NVMe固态硬盘或24块E3.S固态硬盘 最大支持8个PCIe插槽，实配不少于4个USB 3.0接口，不少于2个VGA接口 配置2G或以上缓存RAID卡 配置≥1个4端口千兆电网口，配置≥1个2端口光纤网络，速度≥ 25Gb，配满光模块 ≥2个可选OCP3.0网络模块，支持1Gb/10Gb/25Gb/40Gb/100Gb/200Gb网卡； 配置≥1个千兆专用的RJ45管理端口。实配高级管理功能许可 1+1冗余电源，功率≥ 1100W 原厂3年质保服务 | 3台 | 主要用于医学高通量测序数据分析
存储节点 | 2U机架式服务器，或高密度服务器，配导轨 X86 架构双路处理器，主频≥2.2GHz, 单颗处理器线程不低于 32 配置≥128GB DDR4内存，频率≥ 3200GHz 每节点配置≥24块 18TB 3.5 吋 7.2K 6Gb SAS 硬盘，落盘有效容量≥ 300T，允许两块盘损坏时数据完整 配置≥2块480GB 2.5寸SATA固态硬盘 配置≥2 块 高速元数据盘和缓存盘，单盘容量≥960G，提升随机IOPS 最大支持7个PCIe插槽，实配不少于2个USB 3.0接口，不少于1个VGA接口 配置≥1个4端口千兆电网口，配置≥1个2端口光纤网络，速度≥ 25Gb，配满光模块 网卡升级支持：机器能够适配支持 RDMA（InfiniBand、 RoCE、 iWarp三选一） 的高速网卡 配置≥1个千兆专用的RJ45管理端口。实配高级管理功能许可 1+1冗余电源，功率≥ 1300W 配置≥6个冗余热插拔风扇 原厂3年质保服务 | 1台 | 基于linux的存储管理系统,支持对用户、用户组、目录设置配额，支持NFS、SMB、FTP、POSIX、S3等访问方式
管理交换机 | 配置≥48个千兆自适应电接 口，≥4 个 SFP+万兆光端口 交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥513Mpps 最大MAC地址≥144K，路由表≥48K | 1台 | 与服务器同品牌，以便后续售后维护
计算交换机 | 配置 100G QSFP28 端口≥8 个，整机配置 25G SFP28 端口≥48 个 交换容量≥4.0Tbps，包转发率≥3200Mpps 配置25G多模光模块 ≥12 个 | 1台
集群主要软件要求
软件需求 | 描述
软件架构 | 商业版集群管理与调度软件，License覆盖系统所有节点，与服务器同一品牌，提供国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。
★软件授权 | 提供与计算系统硬件数量相匹配的系统许可，实现全系统的统一管理和高效调度使用，提供所有节点的软件许可和授权（包括集群自动部署、安全管控、数据管理、集群管理、集群监控、作业调度管理、作业提交、等功能模块）；提供调度软件厂商原厂实施服务，三年现场运维服务，中标后提供原厂授权服务承诺函
★系统环境 | 系统环境软件包括编译器、并行环境、数学库和开发工具、调试调优工具，docker
#集群监控 | 支持查看节点名称、管理IP、系统IP、开关机状态、CPU利用率、网络、负载，开关机。提供功能截图；
#集群部署 | 支持操作系统批量快速部署，批量安装。
作业调度 | 支持先进先出、回填、抢占、绝对优先级、独占等多种调度策略，提供证明材料；
用户管理 | 设置用户详情，包括用户权限、组织名称、邮箱、手机号、优先级、最大运行作业数、最大使用核数、最大使用GPU数、备注，提供功能截图
#作业管理 | 支持查看、挂起、恢复、停止实时作业，可查看作业ID、名称、用户、组织、状态、作业运行时长、所属分区，作业输出和工作目录，提供功能截图；
性能查看 | 支持节点的指标雷达图查看。
2.支持对节点所选指标项查看。
3.支持节点各项数据统计的查看。例如：理论值、平均值、最大值等信息。
4.支持当前节点性能查看的时间段调整。
提供功能截图；
#监控告警 | 支持告警压缩功能，提供默认压缩规则对同类型告警压缩，实现告警精准化投递。同时支持告警存储保护功能，确保告警信息不丢失。提供功能截图；
软件支持 | 若有针对医学领域高通量测序数据分析的软件硬件方面的流程优化，则经过评估后有额外加分
服务支持 | 1. 提供系统管理员手册，用户手册，功能测试报告，性能测试报告等文档；
2. 提供HPC集群基础系统、集群管理系统、集群并行文件系统，以及作业调度系统软件管理员和用户培训，提供培训教材资料；
3. 提供服务器原厂工程师的硬件和软件集成调试服务，包括集群管理软件系统进行安装调试，软件系统包括集群软件系统、操作系统、并行环境、编译器、数学库等；提供用户专业应用软件的安装和调试服务，保证用户应用软件的高效率并行使用；配合用户与医院网络中心对整个集群的内外网进行配置；
4. 提供每个季度工程师集群系统上门巡检服务，包括硬件维护、性能诊断、日志分析等，确保系统稳定运行；
5. 系统应具备告警策略设置、告警联系人设置功能，并提供自动触发告警通知服务；
6. 集群的运行情况可通过不同维度的相关信息进行统计，并可以根据使用者需要自定义时间范围；
7. 系统可提供面向管理者的管理员账户功能，管理员可以登陆账户并具备集群状态查询、监控状态查询、报警查询、报表统计、报警策略设置、报警联系人及报警方式设置等功能；
8. 系统可提供面向使用者的普通账户（非管理员）相关功能，使用者（普通用户）能通过本服务新注册或绑定已有账号，使用者（普通用户）可以登陆账号并具备账户概览查询、系统状态查询及相关报表统计等功能；