外周血样本的全基因组质控检测技术参数

## 技术要求

### 检测范围

| 序号 | 检测项目名称 | 数量 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外周血样本的全基因组质控检测 | 900 | Illumina NovaSeq 6000 |  |

### 主要产品技术要求

- 使用illumina的二代测序仪NovaSeq 6000及配套试剂、芯片完成测序上机工作；

- 测序方式：PE150测序，30X测序深度；

- 技术方法：DNA提取——文库构建——文库检测——cluster制备——上机——基本数据处理及拆分；

- 质检方法：要求文库qubit检测、片段分布检测和qPCR定量检测，

- 数据要求：每个样本产生的数据量不低于90G rawdata，Q30≥90%；包lane产生数据量不低于850G PF data，Q30≥90%；因测序机构定量不准或其他非客户原因引起的数据量不足，免费补测；

- 数据拆分后交付fq格式数据备份，并提供数据质控报告；

- 需提供后续数据分析服务。

### 服务要求

- 投标人应具备大型基因组学测序及数据高级分析处理能力，可为本项目的数据分析提供合理的建议，需提供近5年内有5家以上与高校/三甲医院/事业单位合作有关大型组学数据检测及分析项目的服务经历，并提供相关证明材料；

- 投标人具备基因组学研究和大样本人群数据库积累等方向科研能力，具备结合临床表型数据进行遗传关联分析的能力，以及分析服务能力，并提供相关已发表Top级别的SCI期刊等相关证明材料。

- 投标人针对本项目的服务团队需配备5-7名博士或硕士人员（流行病与卫生统计专业更优）；

- 投标人应具备样本接收、实验检测、数据分析到报告出具全链条式研究级服务体系，具备完善的样本运输安全管理办法。