（一）医用手术放大镜部分

1、光学系统具有高质量光学镜片和超轻金属镜筒。

2、成像清晰、高亮度,真彩无色差。

3、独特的多膜技术,光无损，高透光性。

★4、具有定位装置,放大镜能上翻及回落时会自动返回原有的工作位置。

5、三关节绞链可实现镜筒的上、下、前、后、高、低6种调节方向。

★6、瞳距、焦距均可调整，补正医生视力。

- 鼻梁架:双弹簧性设计,具有可更换性、弹性的,自动调节幅度可达30度。

8、镜架可选3种颜色,镜腿可选7种颜色,随心变换。

9、倍率:4.0-4.5倍。

10、观察距离:350-550mm。

11、瞳孔间距离:47-74mm。

12、视野范围:Φ56-113mm。