SPECT保修参数

核医学科SPECT设备，设备编号：82426040069，设备品牌：GE，型号O640，该设备于2016年启用，预计每天治疗患者10-15人，该设备可以为患者提供全身骨扫描及其他临床诊断服务，现在由GE公司提供保修服务，该维保服务合同将于2024年7月1日截止，为保证临床工作的正常进行，申请尽快开展设备保修合同的延续工作。

要求提供维修服务的公司提供如下服务：

1、提供免费热线电话及在线支持服务：服务电话4008108188，全年365天，每日8：00-20：00在线。

2、服务期内，提供专业的现场检修、零备件的更换

3、服务期内，每年度提供原厂优质保养4次。

4、维修范围包括设备主机、探测器、晶体、Xeleris、晶体的保修及球管保用。

5、提供保证设备开机率达到95%以上，每年（365天）停机时间累计不超过18天。

6、提供保养报告、年度维保服务报告，以纸质版或电子邮件的形式为甲方提供。