**基础护理教学教具需求**

1.**22项技能训练模拟假人1个**：用于模拟临床护理操作教学，成人全身。可CPR操作模式（教学、训练、考核、实战），每种模式均可自行设置，灵活方便。含男女替换装置，可以测量血压，四肢关节左右弯曲、旋转、上下活动，具有形象逼真，操作真实，拆装方便，结构标准，经久耐用。能够完成洗脸和床上擦浴 、口腔护理 、气管切开护理 、氧气吸入疗法 、鼻饲法 、洗胃法 、心内注射法 、胸外心脏复苏急救法 、气胸 、胸腔穿刺、肝脏穿刺、腹腔穿刺、骨髓穿刺 、腰椎穿刺 、三角肌注射 、三角肌下级皮下注射 、静脉注射 、静脉穿刺 、静脉输液 、静脉输血、男女可互换导尿、留置尿管和膀胱冲洗、女性/男性灌肠 、臀部肌肉注射等以上且不限于 22项护理操作，经久耐用，各关节都能活动旋转，各部件都可装上卸下。

1. **PICC介入训练模型2个**：用于中心静脉以及外周静脉穿刺插管示教、练习。成人上半身，逼真的血管结构，可进行心脏导管插管训练的全过程。具有透明循环系统，可见导管进入上腔静脉的全过程，可进行中心静脉穿刺的示教、练习。
2. **高级半身心肺复苏考核训练模拟人2个**：用于CPR急救教学及操作练习。能够电子监测人工呼吸、胸外按压是否正确，可记录正确人工呼吸及胸外按压次数和错误次数。
3. **高级瘘管造口术护理模型2个**：用于造口护理教学模拟示范。具有回肠造口、横结肠造口、乙状结肠造口，触感真实；可完成术后造口扩张练习，造口袋的粘贴、示范操作。可在直立位或侧卧位进行操作，可进行灌肠练习。
4. **阶段褥疮护理模型2个**：用于压疮的基本护理技术练习。可替换不同阶段压疮伤口模型，可显示：压疮炎症、溃疡、窦道、腐肉、坏死、焦痂等压疮的各种病理表现、可穿戴、可以进行清洗且不褪色，学员可以在模型上练习伤口的清洗。
5. **静脉穿刺训练手臂模型8个**：用于留置针穿刺训练。解剖结构具有清晰的血管，可穿刺，正确穿刺有回血产生，皮肤和血管可更换。
6. **外周穿刺、中心静脉穿刺插管模型2个**：用于中心静脉置管换药示教、练习。成人上半身躯干、右侧上臂至手腕，体表标志包括：胸骨上切迹、胸锁乳突肌、锁骨、肋骨，皮肤和血管可更换。可进行锁骨下静脉穿刺及颈内静脉穿刺，也可进行肘窝静脉穿刺、可行心脏漂浮导管的插管练习。