**俯卧位体位垫技术参数**

1. 支撑性好、稳定性好；
2. 可以用常规消毒液和消毒剂擦洗；
3. 用于预防身体局部的压疮发生。