# 一次性使用高压造影注射针筒参数

1.核磁用高压针筒规格:65ml\*2/盒

2.CT用高压针筒规格:200ml\*2/盒

3.内含:注射筒\*2、吸药器\*2、连接管\*1(2.5m)

4.用途:用于对比剂的注入，与高压注射器配套使用

5.储存条件:常温、干燥

6.服务要求:提供 24小时送货服务，售后服务，保障质量