**技 术 要 求**

设备名称及型号：医用直线加速器Synergy VMAT

设备品牌：医科达

要求内容如下：

1.用于维修直线加速器Synergy VMAT故障使用的配件；

2.配件名称：

①影像板-XRD 1642 AP3 KV PANE

②枪灯丝组件及胶圈：SPARE KIT, CATHODE FILAMENT CA

3.提供的配件能消除加速器故障，设备正常运转；

4.保证配件为全新原厂正规渠道，必要时提供厂家配件出库单或报关单备查；

5.质保期1年。