**妇科金属窥具技术参数**

窥具金属不锈钢，妇科后装治疗专用，是妇科检查和治疗用的阴道扩张工具，由上鸭嘴和下鸭嘴通过下鸭嘴上的开口销轴及销轴孔连接在一起的金属材料组成，鸭嘴部分上下可分，结实耐用，且可以消毒后重复使用。