**技术要求**

一、设备名称及型号：医用直线加速器VersaHD

二、要求内容如下：

1.用于维修直线加速器VersaHD故障使用的配件；

2.配件名称：（1）多叶光栅组件1套；（2）离子泵组件2套；（3）治疗床组件1套。

3.提供的配件能消除加速器故障，设备正常运转；

4.保证配件为全新原厂正规渠道，必要时提供厂家配件出库单或报关单备查；

5.质保期1年。