低速台式离心机招标参数

- 容量：配备生物安全转子：50ml×28支 、10ml/15ml×56支

2、最高转速：不低于4000r/min，转速偏差：接近±2.5%，最大相对离心力：不小于3500×g

3、外型尺寸：76×68×92cm（不宜超过此尺寸）

4、电子门锁，可设定自动/手动停机开盖方式；

5、具有超速、不平衡、开盖自动停机等多项保护功能

6、微机控制，高清液晶显示、触摸屏操作，快捷方便、显示直观；

7、可设定启动计时/到达转速计时模式，具有瞬时离心功能；

8、有软启动控制技术，可保证样本在升速过程中平稳的运行；

9、停机防回荡技术，减速时分离面平整清晰；无二次悬沉现象；

10、运行中可随时更改转速、离心力、时间参数，无需停机。

11、金属机箱，不锈钢离心腔，钢制保护套。