**中国医学科学院肿瘤医院消防安全评估**

**要求明细表**

**1、项目概况**

中国医学科学院肿瘤医院位于北京市朝阳区潘家园南里17号。本次消防安全评估共计8栋建筑单体，建造时间为1982年～2022年，结构形式为框架-剪力墙结构、砖混结构、门式刚架结构、集装箱。单体基本信息下。

**各单体基本信息**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建筑名称 | 建筑高度(米) | 建设时间 | 结构形式 | 建筑层数 (地上/地下) | 总建筑面积(平方米) | | | 使用用途 |
| 地上建 筑面积 | 地下建 筑面积 | 合计 |
| 1 | 连廊 | 14.25 | 2012.04 | 钢结构 | 地上2层 局部3层 | 3210 | 0 | 3210 | 办公 |
| 2 | 东院病房1 | 10 | 1987.01 | 砖混结构 | 地上2层 | 2945 | 0 | 2945 | 闲置 |
| 3 | 后勤楼 | 8.8 | 1982.06 | 钢混 | 地上2层 | 1600 | 0 | 1600 | 办公 |
| 4 | 综合病房 | 10.8 | 1982.06 | 钢混 | 地上3层 地下1层 | 2400 | 800 | 3200 | 病房+办公 |
| 5 | 东院提升泵 房 | 2 | 1987.01 | 砖混 | 地上1层 | 6 | 0 | 6 | 保障 |
| 6 | 锅炉房 | 10 | 1999.06 | 砖混 | 地上3层 | 2010 | 0 | 2010 | 保障 |
| 7 | 公交停靠站 | 2.5 | 2023.10 | 集装箱 | 地上1层 | 100 | 0 | 100 | 办公 |
| 8 | 医废暂存站 | 2.5 | 2022.10 | 集装箱 | 地上1层 | 18 | 0 | 18 | 保障 |

**2、项目要求：**

2024年底前需完成上述单体建筑的消防安全检测，并出具相应报告，报朝阳区卫生健康委解决历史遗留问题专班备案合格。