- 可通过脚踏按钮，自动升级及调节靠背角度。最低坐高方便患者上下床，最高坐高应能满足医护操作便捷的要求。

- 可安装一次性中单的卷轴。

- 自带照明，帮助医生更好的观察。

- 表面光滑，便于清洁。

- 可耐清洁剂反复多次清洁。

- 外露金属部分应为不锈钢。