|  |
| --- |
| **采购需求表** |
| **参数需求** | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
| 1. 研究级三人共览显微镜
2. 齐焦距离45mm
3. 6孔物镜转盘
4. 高亮度LED长寿命照明光源
5. ≥25mm超宽视野观察
6. 物镜：2X平场，4X\10X\20X\40X平场半复消色差物镜
7. 带图像指针，颜色亮度可调
8. 10X目镜，其中一只带测微尺
9. 载物台手柄延长筒
 | 1.显微镜主机\*1；2.超宽视野三目观察筒\*1；3.LED灯室\*1；4.10X超宽视野屈光度可调目镜\*2；5.6孔位物镜转换器\*1；6.机械式载物台\*1；7.左手样品夹\*1；8.电源线\*2；9.安装臂\*1；10.聚光镜\*111.2X平场消色差物镜\*112.4X\10X\20X\40X万能平场半复消色差物镜 各\*113.多人共览系统；\*114.多人共览侧视系统\*2；15.双目观察筒\*4；16.10X目镜\*4；17.10X屈光度可调目镜\*4；18.信号传输系统及大尺寸连接显示屏。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|