|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **采购需求表** | | |
| **参数需求** | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
| 1. 研究级三人共览显微镜 2. 齐焦距离45mm 3. 6孔物镜转盘 4. 高亮度LED长寿命照明光源 5. ≥25mm超宽视野观察 6. 物镜：2X平场，4X\10X\20X\40X平场半复消色差物镜 7. 带图像指针，颜色亮度可调 8. 10X目镜，其中一只带测微尺 9. 载物台手柄延长筒 | 1.显微镜主机\*1；  2.超宽视野三目观察筒\*1；  3.LED灯室\*1；  4.10X超宽视野屈光度可调目镜\*2；  5.6孔位物镜转换器\*1；  6.机械式载物台\*1；  7.左手样品夹\*1；  8.电源线\*2；  9.安装臂\*1；  10.聚光镜\*1  11.2X平场消色差物镜\*1  12.4X\10X\20X\40X万能平场半复消色差物镜 各\*1  13.多人共览系统；\*1  14.多人共览侧视系统\*2；  15.双目观察筒\*4；  16.10X目镜\*4；  17.10X屈光度可调目镜\*4；  18.信号传输系统及大尺寸连接显示屏。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|