## Sheet1
投影仪采购需求
名称 | 数量 | 参数
投影仪1 | 1台 | 1.中心投影亮度不低于6500ANSI流明；照度均匀性不低于85%； 2.对比度不低于3,000,000:1； 3.分辨率不低于1920*1200；兼容4k信号输入； 4.投影距离4-7米，其中投影距离为7米时，投影尺寸可调整为120英寸，显示比例需包括16:10,16:9和4:3模式自适应； 5.激光光源、光源寿命不低于20,000小时； 6.镜头光学变焦不小于1.6倍； 7.镜头可垂直/水平位移，具备角矫正、梯形矫正和曲面矫正功能，可对投影图像的四个顶角进行单独调整； 8.接口支持HDMI，VGA，RJ45，USB-A； 9.需安装调试，兼容现有的会议系统（编程实现切换和控制），包括相关线路布置、信号传输等，可实现同时操作多台投影机功能； 10.需提供不低于3年原厂质保，每年激光光源保养1次。
投影仪2 | 1台 | 1.投影亮度不低于5500ANSI流明；照度均匀性不低于85%； 2.对比度不低于3,000,000:1； 3.分辨率不低于1920*1200；兼容4k信号输入； 4.显示比例需包括16:10,16:9和4:3模式自适应； 5.激光光源、光源寿命不低于20,000小时； 6.镜头光学变焦不小于1.6倍； 7.镜头可垂直/水平位移，具备角矫正、梯形矫正和曲面矫正功能，可对投影图像的四个顶角进行单独调整； 8.接口支持HDMI，VGA，RJ45，USB-A； 9.需安装调试，兼容现有的会议系统（编程实现切换和控制），包括相关线路布置、信号传输等，可实现同时操作多台投影机功能； 10.需提供不低于3年原厂质保，每年激光光源保养1次。